## Лист2
Состав комплекта автоматики к котлу КЕ-10-4-14СО
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во | Ед. изм.
Щит управления
1 | ЩМП-4 | Щит управления IP54 | 1 | шт.
2 | AD22-22DS | Арматура светосигнальная | 7 | шт.
3 | БСФ-Д3-1,2 | Блок сетевого фильтра | 1 | шт.
4 | ТРМ 1 Щ2 УР | Измеритель-регулятор | 1 | шт.
5 | ТРМ 1 Щ1 УР | Измеритель-регулятор | 1 | шт.
6 | ВА47-29 1Р С10 | Выключатель автоматический | 1 | шт.
7 | ВА47-29 1Р С2 | Выключатель автоматический | 7 | шт.
8 | Реле RE-407 ALTU 220B | Реле промежуточное | 15 | шт.
9 | Контактор КМИ-11210 | Контактор малогабаритный | 1 | шт.
10 | ПВИ21 | Приставка времени | 1 | шт.
11 | У-300 | Тиристорный усилитель | 3 | шт.
12 | Минитерм 300.01 | Микропроцессорный регулятор | 2 | шт.
13 | САУ-М6 | Сигналтзатор уровня | 1 | шт.
14 | Термодат | Регистратор параметров | 1 | шт.
15 | Кнопка APBB-22 | Кнопка двойная ПУСК-СТОП | 8 | шт.
16 | Кнопка ANE-22N | Кнопка СТОП с фиксатором | 1 | шт.
Приборы и оборудование по месту
1 | ТМП 2,5кПа | Тягомер | 1 | шт.
2 | НМП 1,6 кПа | Напоромер | 1 | шт.
3 | МП4 2,5МПа | Манометр показывающий | 1 | шт.
4 | ДДМ 10ДИ | Датчик давления | 1 | шт.
5 | ДДМ 2500ДИ | Датчик давления | 1 | шт.
6 | ДДМ 0,25ДИВ | Датчик давления | 1 | шт.
7 | МЭО40/63-0,25Р | Механизм исполнительный | 1 | шт.
8 | МЭО250/63-0,25Р | Механизм исполнительный | 2 | шт.
9 | 11б18бк | Кран трехходовой | 2 | шт.
10 | Корбу | Звуковой оповещатель | 1 | шт.
11 | ДС.К 2,5МПа | Зонд кондуктометрический | 2 | шт.
12 | Стержень | Стержень к ДС.К | 2 | м.
13 | ДМЭУ МИ 6,3кПа | Дифманометр | 1 | шт.
14 | ДМЭР МИ 100кПа | Дифманометр | 1 | шт.
Примечание Возможно внесение изменений в состав комплекта автоматики, в зависимости от пожеланий заказчика