ВНИМАНИЮ  ЗАКАЗЧИКА!

Просим отнестись серьезно к заполнению опросного листа, на основе которого будут подготовлены и предоставлены описания различных вариантов котельных (в течение двух недель после получения от Заказчика заполненного опросного листа). Окончательный выбор остается за Вами.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на проектирование и поставку  котельной  установки

с   попутной   выработкой  электроэнергии и  мини-ТЭЦ

для подготовки технико-коммерческого предложения

| Наименование предприятия |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес |  |
| Руководитель (ФИО, должность) |  |
| Ответственное лицо (ФИО, должность) |  |
| Контактный телефон, e-mail |  |
| Срок выполнения работ |  |
| Место поставки котельной |  |
| Источник финансирования |  |

| № | Перечень основных данных и требований | Исходные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем работ | Проектирование |  |
|  |  | Монтаж |  |
|  |  | Поставка |  |
|  |  | Пуско-наладка |  |
| 2 | Здание котельной | Существующее |  |
|  |  | Новое |  |
|  |  | Реконструкция |  |
|  |  | Техническое перевооружение |  |
| 4 | Цель строительства | Обеспечение собственного технологического энергоснабжения |  |
|  |  | Производство электро- и тепловой энергии для внешней реализации |  |
|  |  | Техническая модернизация |  |
|  |  | Увеличение производительности источника тепло- и энергоснабжения |  |
|  |  | Оптимизация технологической схемы |  |
| 5 | Нагрузки и параметры | Электрические нагрузки | Подключенная электрическая мощность, кВт |  |
|  |  |  | Напряжение генератора, кВ |  |
|  |  | Технологический пар | Параметры пара |  |
|  |  |  | Расход пара, макс., минимум |  |
|  |  |  | Расход (%) и температура возвратного конденсата |  |
|  |  | Водяные тепловые сети | Характеристика сети: - открытая, закрытая; - двух, трех, четырехтрубная |  |
|  |  |  | Температурный график |  |
|  |  |  | Напор в прямой/обратной |  |
|  |  |  | Объем подпитки |  |
|  |  |  | Среднечасовая нагрузка на ГВС |  |
|  |  |  | Схема подогрева отопительной сети: - одноконтурная - двухконтурная |  |
| 6 | Вид топлива |
|  | Основное | Природный газ ____, мазут____, диз. топливо_____, уголь____, другое_______________________________________ |
|  | Резервное | Природный газ ____, мазут____, диз. топливо_____, уголь____, другое_______________________________________ |
|  | Аварийное | Природный газ ____, мазут____, диз. топливо_____, уголь____, другое_______________________________________ |
| 7 | Характеристика топлива |  |
| 8 | Источник топливоснабжения и способы доставки топлива |  |
| 9 | Требования к складированию продуктов сгорания и ШЗУ |  |
| 10 | Источник водоснабжения и параметры исходной воды на вводе в котельную | хоз-питьевой водопровод______ (наличие сертификата на питьевую воду)_____________________________________________________ скважина_________________________________________________ другое:___________________________________________________ |
|  |  | t= min________ max_______0C; p= min________ max_______МПа |
| 11 | Химический состав воды | Цветность, ( град.) |  |
|  |  | Окисляемость, (мгО2) |  |
|  |  | Содержание взвешенных веществ, (мг/л) |  |
|  |  | pH |  |
|  |  | Общее солесодержание, (мг/л) |  |
|  |  | Содержание железа, (мг-экв/л) |  |
|  |  | Содержание кальция, (мг-экв/л) |  |
|  |  | Содержание магния, (мг-экв/л) |  |
|  |  | Содержание натрия, (мг-экв/л) |  |
|  |  | Содержание аммония, (мг-экв/л) |  |
|  |  | Содержание бикарбонатов, (мг-экв/л) |  |
|  |  | Содержание хлоридов, (мг-экв/л) |  |
|  |  | Содержание сульфатов, (мг-экв/л) |  |
|  |  | Содержание нитратов, (мг-экв/л) |  |
|  |  | Содержание нитритов, (мг-экв/л) |  |
|  |  | Содержание силикатов, (мг-экв/л) |  |
| 12 | Требования к уровню автоматического управления |  |
| 13 | Требования к узлам учета, архивации , диспетчеризации показателей учета |  |
| 14 | Сведения о возможности использования существующих сооружений |  |
| 15 | Требования к вновь используемому оборудованию, и к использованию существующего оборудования |  |
| 16 | Требования к составу сооружений в составе источника тепло- энергоснабжения |  |
| 17 | Особые требования и примечания Заказчика |  |
| 18 | График одновременности нагрузок | Производство электроэнергии, кВт | Производство пара, т/ч | Отопление и вентиляция, Гкал/ч | Горячее водоснабжение, Гкал/ч |
|  | Зима | Утро |  |  |  |  |
|  |  | День |  |  |  |  |
|  |  | Вечер |  |  |  |  |
|  |  | Ночь |  |  |  |  |
|  | Лето | Утро |  |  |  |  |
|  |  | День |  |  |  |  |
|  |  | Вечер |  |  |  |  |
|  |  | Ночь |  |  |  |  |
|  | Переходный период | Утро |  |  |  |  |
|  |  | День |  |  |  |  |
|  |  | Вечер |  |  |  |  |
|  |  | Ночь |  |  |  |  |

Дата:_____________________                                                Подпись: __________________

Просим Вас заполненный опросный лист направить по факсу (3854) 44-92-92, 44-77-34, 34-90-34, ,  или по электронной почте  manager@sibpromenergo.ru