## Лист1
Состав комплекта автоматики к котлам Е-1,0-0,9Р, ДСЕ-1,6-14Р
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во | Ед. изм.
Щит управления
1 | Щит ЩМП-2 | Щит управления настенный | 1 | шт.
2 | САУ-МП-Щ1.20 | Сигнализатор уровня | 1 | шт.
3 | ВА47-29 3Р С25 | Выключатель автоматический | 1 | шт.
4 | ВА47-29 3Р С20 | Выключатель автоматический | 1 | шт.
5 | ВА47-29 3Р С16 | Выключатель автоматический | 1 | шт.
6 | ВА47-29 3Р С10 | Выключатель автоматический | 1 | шт.
7 | ВА47-29 1Р С2 | Выключатель автоматический | 4 | шт.
8 | Реле RE-407 ALTU 220B | Реле промежуточное | 9 | шт.
9 | Контактор КМИ-11210 | Контактор малогабаритный | 3 | шт.
10 | РТИ1312 | Реле электротепловое | 1 | шт.
11 | РТИ1310 | Реле электротепловое | 2 | шт.
12 | Кнопка APBB-22 | Кнопка двойная ПУСК-СТОП | 4 | шт.
13 | Кнопка ANE-22N | Кнопка СТОП с фиксатором | 1 | шт.
Приборы и оборудование по месту
1 | ТБ-2 0-400ºС | Термометр биметалический | 1 | шт.
2 | 11б18бк | Кран трехходовой | 1 | шт.
3 | ДС.К2,5МПа | Зонд кондуктометрический | 4 | шт.
4 | НМП | Напоромер | 1 | шт.
5 | ТнМП | Тягонапоромер | 1 | шт.
6 | Стержень | Стержень к ДС.К | 4 | м.
7 | ДМ2010 | Манометр электроконтактный | 1 | шт.
8 | Корбу | Звуковой оповещатель | 1 | шт.
Примечание Возможно внесение изменений в состав комплекта автоматики, в зависимости от пожеланий заказчика