## Лист1
Состав комплекта автоматики к котлам Гефест 1,8... 2,5-95Шп на базе контроллера Siemens LOGO
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во | Ед. изм.
Щит управления
1 | МАS 800*600*260 | Щит МАS 800*600*260 IP54 | 1 | шт.
2 | АD-22DS | Арматура светосигнальная | 5 | шт.
3 | АD-22DS | Арматура светосигнальная | 1 | шт.
4 | Прома ИДМ 2500ДИЖ | Преобразователь давления | 1 | шт.
5 | Прома ИДМ 2,5ДИ | Преобразователь давления | 1 | шт.
6 | Прома ИДМ +/-125Па | Преобразователь давления | 1 | шт.
7 | Прома ИТМ | Преобразователь давления | 1 | шт.
8 | ТРМ12 Щ2.УР | Измеритель ПИД-регулятор | 2 | шт.
9 | АС-22 | Переключатель на 2 пол. | 3 | шт.
10 | АРВВ-22N | Кнопка "Пуск-Стоп" | 7 | шт.
11 | SВ-7 | Кнопка зеленая, красная | 3 | шт.
12 | АNЕ-22 | Кнопка "Грибок" с фиксацией | 1 | шт.
13 | Н5В-М6-220V | Таймер | 1 | шт.
14 | ВА 47-29 1р 6А | Автомат 1-о фазный, ток 6 А | 1 | шт.
15 | ВА 47-29 1р 2А | Автомат 1-о фазный, ток 2 А | 7 | шт.
16 | ВА 47-29 1р 1А | Автомат 1-о фазный, ток 1 А | 3 | шт.
17 | БСФ-Д3-1,2 | Блок сетевого фильтра | 1 | шт.
18 | LOGO 230 | Контроллер Siemens 230v | 1 | шт.
19 | DM16 230 | Модуль расширения | 1 | шт.
20 | RЕ 407 | Реле промежуточное ~220v | 12 | шт.
21 | КМИ 10910 | Контактор 9А, для эл/дв.1,5 кВт | 1 | шт.
22 | ПВИ-21 | Приставка задержки времени | 1 | шт.
23 | ПБР 1.1.1 | Пускатель бесконтактный | 2 | шт.
Щит силовой
1 | ЩМП-3 IP54 | Щит ИЭК 650х500х220 IP54 | 1 | шт.
2 | АD-22DS | Арматура светосигнальная | 1 | шт.
3 | ВА 47-29 3р 63А | Автомат 3-х фазный, ток 63 А | 1 | шт.
4 | ВА 47-29 3р 32А | Автомат 3-х фазный, ток 32 А | 1 | шт.
5 | ВА 47-29 3р 16А | Автомат 3-х фазный, ток 16 А | 1 | шт.
6 | ВА 47-29 3р 8А | Автомат 3-х фазный, ток 8 А | 1 | шт.
7 | ВА 47-29 3р 2А | Автомат 3-х фазный, ток 2 А | 2 | шт.
8 | КМИ 34012 | Контактор 40А, для эл/дв.18,5 кВт | 1 | шт.
9 | КМИ 11810 | Контактор 18А, для эл/дв.7,5 кВт | 1 | шт.
10 | КМИ 10910 | Контактор 9А, для эл/дв.1,5 кВт | 5 | шт.
11 | ПКИ 40 | Приставка контактная | 1 | шт.
12 | ПКИ 22 | Приставка контактная | 2 | шт.
13 | РТИ 3353 | Реле электротепловое 23_32А | 1 | шт.
14 | РТИ 1321 | Реле электротепловое 12…18А | 1 | шт.
15 | РТИ 1312 | Реле электротепловое 5,5…8А | 1 | шт.
16 | РТИ 1307 | Реле электротепловое 1,6…2,5А | 1 | шт.
17 | РТИ 1305 | Реле электротепловое 0,63_1,0А | 1 | шт.
Оборудование и материалы по месту
1 | Дтс 035-50М.В3.100 | Термосопротивление100 мм | 1 | шт.
2 | ГЗ.16 L=120 | Гильза защитная к дТс035 | 1 | шт.
3 | ВБЕ-Ф60-40У-2242 | Емкостный датчик | 2 | шт.
4 | 11б18бк | Кран трехходовой | 3 | шт.
5 | Корбу | Звуковой оповещатель | 1 | шт.
6 | МЭО-40/63-0,25р | Механизм исполнительный | 2 | шт.
Примечание Возможно внесение изменений в состав комплекта автоматики, в зависимости от пожеланий заказчика